Акт – допуск № 35
для производства строительно-монтажных работ на территории организации
г. Москва       
                                                                                                       «1» апреля 2025 г.
	ООО «Заказчик»


(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)
Мы, нижеподписавшиеся: 
	представитель ООО «Заказчик» главный инженер Петров П.П.


(должность, Ф.И.О.)

представитель субподрядчика:
	ООО «Исполнитель»  начальник участка Иванов И.И.


 (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о нижеследующем:
ООО «Заказчик» на основании договора от 30.03.2025 № 21-212121/СУБ предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами г. Москва, ул. Ленина д.1 для производства работ по модернизации строительных конструкций, системы вентиляции, водоудаления, АНС, кабельных металлоконструкций
(наименование работ)
под руководством технического персонала-представителя ООО «Исполнитель» на следующий срок:
Начало работ «1» апреля 2025 г.                                   Окончание работ «30» апреля 2025 г.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ:
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель 

	1. 
	Назначить лиц, ответственных со стороны    ООО «Исполнитель» и ООО «Заказчик» за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда
	До начала производства работ
	ООО «Исполнитель»

ООО «Заказчик»

	2. 
	Пройти вводный инструктаж всему персоналу СМО, указанному в письме о назначении ответственных лиц, согласованном главным инженером ООО «Заказчик»
	До начала производства работ
	СОТ ООО «Заказчик»,

ООО «Исполнитель»

	3. 
	Пройти вводный противопожарный первичный противопожарный инструктажи всему персоналу ООО «Исполнитель», указанному в письме о назначении ответственных лиц
	До начала производства работ
	ООО «Заказчик»

ООО «Исполнитель»

	4. 
	Ознакомить персонал ООО «Исполнитель» с инструкциями по охране труда в соответствии с видами выполняемых работ. Обеспечить доступ к инструкциям по охране труда персоналу ООО «Исполнитель» 
	До начала производства работ
	Выполняется при допуске в АО «Владелец объекта»

	5. 
	Составить единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей и других существенных рисков
	До начала производства работ
	ООО «Заказчик»

ООО «Исполнитель»

	6. 
	Определить мероприятия по спасению и эвакуации работников при возникновении чрезвычайной ситуации 
	До начала производства работ
	ООО «Заказчик»

ООО «Исполнитель»

	7. 
	Не допускать на место производства работ персонал ООО «Исполнитель», не прошедший в установленном порядке вводный инструктаж в ООО «Заказчик»
	Постоянно
	ООО «Исполнитель»

ООО «Заказчик»

	8. 
	Персоналу ООО «Исполнитель» иметь на рабочем месте удостоверения личности, квалификационные удостоверения
	Постоянно
	ООО «Исполнитель»

	9. 
	Все работы проводить в соответствии с ППР, согласованным заказчиком
	Постоянно
	ООО «Исполнитель»

	10. 
	Оформить договор о компенсации за пользование электроэнергией и водой
	До начала производства работ
	ООО «Заказчик»

	11. 
	Согласовать место подключения электрооборудования на объекте АО «Владелец объекта»
	До начала производства работ
	ООО «Заказчик»

	12. 
	Перед началом работ ООО «Исполнитель» оформляет наряд-допуск согласно Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883н), согласовав мероприятия по безопасности работ с заказчиком. Провести целевой инструктаж, с последующей регистрацией в наряде-допуске
	До начала производства работ
	ООО «Заказчик»,

ООО «Исполнитель»

	13. 
	При изменении состава исполнителей работ на 50% и более оформить новый наряд допуск
	На время проведения работ
	ООО «Заказчик»

	14. 
	Оградить место производства работ. Вывесить предупреждающие плакаты и знаки безопасности в соответствии с видом выполняемых работ
	До начала работ и на весь срок производства работ
	ООО «Исполнитель»

	15. 
	Определить и согласовать место складирования материала, оборудования, инвентаря и размещение персонала ООО «Исполнитель». Определить порядок использования имеющихся санитарно-бытовых помещений (душевых, санузлов, комнаты приема пищи). Определить месторасположения на территории объекта аптечки для оказания первой помощи
	На время проведения работ
	ООО «Заказчик»

	16. 
	Не допускать хранения материалов на рабочих местах в количестве, превышающем сменную потребность
	На время проведения работ
	ООО «Исполнитель»

	17. 
	Ремонтные работы производить, строго соблюдая технологию производства работ и в соответствии с проектом. Не допускать расширения выделенной зоны производства работ и допуск посторонних лиц на место производства работ. Не допускать самовольного воздействия на оборудование, находящееся в зоне производства работ (трубопроводы, кабельные линии и т.д.)
	Постоянно

	ООО «Исполнитель»

	18. 
	Установить порядок и очередность проведения пожароопасных работ на объекте. Не допускать одновременного проведения огневых работ и окрасочных или других работ, связанных                                                                                                                                                                                                                          с образованием вредных, пожароопасных веществ на одном вентилируемом участке. Соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ» (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 
N 1479). 
	На время проведения работ
	ООО «Заказчик»

ООО «Исполнитель»

	19. 
	Работы производить исправным, испытанным инструментом, приспособлениями, инвентарем с применением средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ. При работе в местах с возможностью возникновения взрывоопасных газов при себе иметь фонарь во взрывозащищенном исполнении (не менее одного на 5 человек), газоанализатор. Вести постоянный контроль газовоздушной среды на содержание кислорода и метана.
	На время проведения работ
	ООО «Исполнитель»
Начальник участка Иванов И.И.

	20. 
	При проведении окрасочных работ:

-при необходимости обеспечить вентилирование рабочего места; 

- работы проводить в средствах индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ;

- лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается размещать на рабочих местах в количестве, не превышающем сменной потребности. Хранение осуществляется в герметично закрытой таре;

- пролитые на поверхность ЛКМ следует немедленно убрать с применением песка или собирающих материалов и протереть ветошью. 
	На время проведения работ
	ООО «Заказчик»,

ООО «Исполнитель»
Начальник участка

Иванов И.И.

	21. 
	Выполнение работ на высоте проводить в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда РФ от 16.12.2020 № 782н. Опасные зоны, находящиеся внизу под местом выполнения работ на высоте, необходимо определить, обозначить и оградить
	Постоянно
	ООО «Исполнитель»
Начальник участка

Иванов И.И.
.

	22. 
	При проведении огневых работ:

 - оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ согласно п 372 Правил Противопожарного Режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 г.);

 - согласовать наряд-допуск на выполнение огневых работ с заказчиком;

 - обеспечить место производства работ первичными средствами пожаротушения (2 огнетушителями ОП-5 (ОУ-5), покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 1,5х1,5м и ёмкостью для сбора огарков при электросварочных работах;

 - убрать горючие вещества и материалы в радиусе не менее 5 метров от места производства работ;

 - обеспечить вентилирование рабочего места;

 - кабельные коммуникации и трубопроводы защитить от попадания на них пламени, искр, частиц расплавленного металла;

 - определить место подключения электросварочной установки и лицо производящее подключение;

 - электросварочную установку заземлить;

 - в процессе производства работ вести постоянный контроль состояния ГВС переносным газоанализатором;

 - назначить наблюдающего за проведением огневых работ;

 - используемое газосварочное и газорезательное оборудование должно быть снабжено предохранительными клапанами;

 - использовать баллоны с кислородом и горючими газами разрешается только при наличии на них редуктора;

 - газовые баллоны должны быть прочно установлены на ровной площадке и укреплены; 

- длина газоподводящих шлангов должна быть не более 30 метров;

 - баллоны с газом должны храниться в специальных складах (открытых или закрытых) отдельно от красок и масло (жиро) содержащих веществ. 

По окончании огневых работ обеспечить наблюдение за местом проведения работ в течение 2 часов. 
	На время проведения работ
	ООО «Заказчик»

ООО «Исполнитель»

	23. 
	Запрещается складировать материалы и оборудование на проложенных коммуникациях, загромождать проходы, а также складировать материалы, строительные конструкции, оборудование, мусор вне отведенных для складирования мест
	Постоянно
	ООО «Исполнитель»
Начальник участка

Иванов И.И.

	24. 
	Строительное сырье и материалы, в том числе полимерные и синтетические материалы, а также производственные отходы для повторной переработки и использования в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом) допускается применять только после ознакомления с инструкциями по их применению
	Постоянно
	ООО «Исполнитель»
Начальник участка

Иванов И.И.

	25. 
	Ежедневно, по окончанию работы, убирать рабочее место. Своевременно производить вывоз мусора, не допуская его накопления на объекте
	Постоянно
	ООО «Исполнитель»
Начальник участка

Иванов И.И.

	26. 
	Ответственность за пожарную безопасность, охрану труда и сохранность коммуникаций, проложенных на объекте, несет ООО «Исполнитель»
	На время проведения работ
	ООО «Исполнитель»
Начальник участка

Иванов И.И.


	27. 
	Обо всех замечаниях, неполадках и происшествиях незамедлительно сообщать по телефонам: 8 (499) 000-00-00

	На время проведения работ
	ООО «Исполнитель»
Начальник участка

Иванов И.И.

	28. 
	При привлечении субподрядной организации, оформить Акт допуска между ООО «Исполнитель» и субподрядной организацией (копию направить в ООО «Заказчик»)
	На время проведения работ
	ООО «Исполнитель»

	29. 
	Выдача нарядов-допусков субподрядной организации осуществляется ООО «Исполнитель»
	На время проведения работ
	В соответствии с приказом о назначении ответственных лиц ООО «Заказчик»

	30. 
	При проведении совместных работ руководствоваться согласованным графиком работ (при работе на одном участке разных организаций)
	На время проведения работ
	ООО «Исполнитель»

ООО «Заказчик»

	31. 
	Проведение мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований охраны труда
	Постоянно
	ООО «Заказчик»
ООО «Исполнитель»


	Представитель ООО «Заказчик»

	

	Главный инженер Петров П.П.
	

	
	(подпись)

	Представитель ООО «Исполнитель»
	

	Начальник участка Иванов И.И.
	

	
	(подпись)


