Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований в соответствии с Приказом МЧС России от от 14 июля 2026 года № 525

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопросы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | выполненны ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ)? |  |  |  |
| 1.2. | Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее - условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании (далее - контролируемое лицо), для обеспечения пожарной безопасности: выполнены ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ)? не превышает ли на объекте защиты пожарный риск допустимые значения, установленные Федеральным законом № 123-ФЗ? | Части 4 и 6 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ, части пять - восемь статьи 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), пункт 2_1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 1 (далее - Правила № 1479) |  |  |
| 1.3. | выполненны ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности? 2 |  |  |  |
| 1.4. | выполненны ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности? |  |  |  |
| 1.5. | подтверждают ли результаты исследований, расчетов и (или) испытаний обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ? |  |  |  |
| 1.6. | выполнены ли в полном объеме решения, предусмотренные проектной документацией? |  |  |  |
| 2. | Обеспечивается ли контролируемым лицом пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части: | Статьи 1, 4-6, 103, 104, 145-150, главы 7, 8, 14-22, 26, 30, 31 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 12, 14-59, 61-93, 98, 101, 105, 108, 110, 111-113, 115-119 Технического регламента Евразийского экономического союза “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения” (ТР ЕАЭС 043/2017), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 3 (далее - ТР ЕАЭС 043/2017) и приложение к ТР ЕАЭС 043/2017, пункты 5-8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084, Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 4, пункты 2-4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18-20, 24 требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре, утвержденных приказом МЧС России от 24.11.2022 № 1173 5 (зарегистрирован Минюстом России 30.11.2022, регистрационный № 71239) |  |  |
| 2.1. | соблюдения противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, наружными установками и открытыми стоянками автомобилей? |  |  |  |
| 2.2. | обеспечения наружного противопожарного водоснабжения? |  |  |  |
| 2.3. | обеспечения проездов и подъездов для пожарной техники? |  |  |  |
| 2.4. | соблюдения конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания? |  |  |  |
| 2.5. | ограничения распространения пожара? |  |  |  |
| 2.6. | обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара? |  |  |  |
| 2.7. | обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |  |  |
| 2.8. | соблюдения показателей категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |  |  |
| 2.13. | реализации организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, предусмотренных проектной документацией (при ее наличии, за исключением требований, предусмотренных Правилами № 1479 и (или) специальными техническими условиями и (или) рекомендациями по результатам расчетов пожарных рисков, исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ? соответствия исходных данных, принятых для расчета величин пожарных рисков? соответствия исходных данных, использованных в исследованиях, расчетах и (или) испытаниях, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ? соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и Федерального закона № 123-ФЗ? |  |  |  |
| 3. | Представлена ли контролируемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора? | Части 5 и 6 статьи 6, статья 64 Федерального закона № 123-ФЗ |  |  |
| 4. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, прохождения обучения мерам пожарной безопасности, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты? | статья 25 Федерального закона № 69-ФЗ, статьи 3, 4, 6, 7, 9 Технического регламента Таможенного союза “О безопасности пиротехнических изделий” (ТР ТС 006/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 7706 6 (далее - ТР ТС 006/2011) и приложение № 2 к ТР ТС 006/2011, пункты 1-64 Правил № 1479, пункты 1-3, 5-17, 19-24 приложения № 1 и приложения № № 2-4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120 “Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности” 7 (зарегистрирован Минюстом России 19.02.2025, регистрационный № 81324) (далее - приказ № 1120) |  |  |
| 5. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к территории поселений и населенных пунктов? | пункты 65-76 Правил № 1479 |  |  |
| 6. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления? | пункты 77-83 Правил № 1479 |  |  |
| 7. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к зданиям для проживания людей? | пункты 84-87 Правил № 1479 |  |  |
| 8. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к научным и образовательным организациям? | пункты 88-92 Правил № 1479 |  |  |
| 9. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к культурно-просветительным и зрелищным учреждениям? | пункты 93-102 Правил № 1479 |  |  |
| 10. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к объектам организации торговли? | статьи 3, 4, 6, 7, 9 ТР ТС 006/2011 и приложение № 2 к ТР ТС 006/2011, пункты 103-115 Правил № 1479 |  |  |
| 11. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к медицинским организациям? | пункты 116-120 Правил № 1479 |  |  |
| 12. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к производственным объектам? | пункты 121-166 Правил № 1479 |  |  |
| 13. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к объектам сельскохозяйственного производства? | пункты 167-205 Правил № 1479 |  |  |
| 14. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры? | статьи 3, 4, 6, 7, 9 ТР ТС 006/2011 и приложение № 2 к ТР ТС 006/2011, пункты 206-243 Правил № 1479 |  |  |
| 15. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к транспортированию пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов? | пункты 244-264 Правил № 1479 |  |  |
| 16. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к сливо-наливным операциям со сжиженным углеводородным газом? | пункты 265-285 Правил № 1479 |  |  |
| 17. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к объектам хранения? | пункты 286-307 Правил № 1479 |  |  |
| 18. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к строительно-монтажным и реставрационным работам? | пункты 308-336 Правил № 1479 |  |  |
| 19. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к пожароопасным работам? | пункты 337-372 Правил № 1479 |  |  |
| 20. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к автозаправочным станциям? | пункты 373-391 Правил № 1479 |  |  |
| 21. | Выполняются ли контролируемым лицом требования к инструкции о мерах пожарной безопасности? | пункты 392-394 Правил № 1479 |  |  |
| 22. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к обеспечению объектов защиты первичными средствами пожаротушения? | пункты 395-413 Правил № 1479 |  |  |
| 23. | Выполняется ли контролируемым лицом порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории? | пункты 414-418 Правил № 1479 |  |  |
| 24. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к объектам религиозного назначения? | пункты 419-428 Правил № 1479 |  |  |
| 25. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к организациям отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания детей? | статьи 3, 4, 6, 7, 9 ТР ТС 006/2011 и приложение № 2 к ТР ТС 006/2011, пункты 429-440 Правил № 1479 |  |  |
| 26. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к хранению, применению и реализации пиротехнических изделий бытового назначения? | статьи 3, 4, 6, 7, 9 ТР ТС 006/2011 и приложение № 2 к ТР ТС 006/2011, пункты 441-448 Правил № 1479 |  |  |
| 27. | Выполняются ли контролируемым лицом требования пожарной безопасности к применению специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях? | статьи 3, 4, 6, 7, 9 ТР ТС 006/2011 и приложение № 2 к ТР ТС 006/2011, пункты 449-458 Правил № 1479 |  |  |